Comissão Permanente de Licitação

CONVITE 03/2015

Processo nº 1673/2015

EDITAL REPUBLICADO

1- PREÂMBULO

1.1. Em conformidade com a determinação do Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba, por solicitação do Departamento Administrativo e Financeiro, faço público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberto, na Câmara de Vereadores de Piracicaba, o CONVITE nº 03/2015, para Contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou arquitetura, para prestação de serviços técnicos de elaboração de Projetos, bem como apoio e supervisão técnica/fiscalização das obras de reforma do Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Piracicaba, pelo tipo menor preço global, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, parte integrante deste Convite, regida pela Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais legislações expressas no item 4, deste Edital.

1.2. Os interessados em participar deste certame licitatório deverão entregar dois envelopes (Envelope nº 01 - Documentação e Envelope nº 02 - Proposta) no Departamento Administrativo e Financeiro (Sala de Protocolo - Subsolo) sito à Rua Alferes José Caetano nº  834, Câmara de Vereadores de Piracicaba, nesta cidade, até às 9:00 horas do dia 04 de novembro de 2015.

Obs.: Poderão participar deste certame licitatório empresas/ou pessoa física não convidadas, desde que cadastradas em qualquer órgão público da administração direta e indireta e que manifestem interesse até o dia anterior à data de abertura dos Envelopes nº 01 - Documentação, sendo que esta manifestação poderá ser através de ofício endereçado à Comissão de Licitação, acompanhado do Certificado de Registro Cadastral.

1.3. O início da abertura dos Envelopes 01 - Documentação será às 09:30 horas do dia 04 de novembro de 2015, na Sala de Reuniões do 2º andar do prédio anexo da Câmara de Vereadores de Piracicaba, sito a Rua São José, nº 547 e a abertura do Envelope 02 - Proposta, será comunicada oficialmente à todas as empresas participantes após o julgamento da habilitação e o término do prazo legal de interposição de recursos, com no mínimo 12 (doze) horas de antecedência da data da abertura.

Obs. O Edital e todos os seus anexos estarão disponíveis no setor de Contratos, sito a Rua Alferes José Caetano, 834 - subsolo - Centro - Piracicaba/SP, e no site www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

2-  OBJETO

A presente Licitação visa a escolha da melhor proposta para Contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou arquitetura, para prestação de serviços técnicos de elaboração de Projetos, bem como apoio e supervisão técnica/fiscalização das obras de reforma do Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Piracicaba.

2.1. - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:

Anexo I – Termo de Referência

Anexo II – Escopo

Anexo III – Planilha de Preços

Anexo IV – Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo V – Modelo de Declaração quanto ao emprego de menor, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil;

Anexo VI - Modelo de Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;

Anexo VII – Minuta do Contrato;

Anexo VIII – Modelo de Declaração De Pleno Conhecimento do Edital;

Anexo IX - Modelo de Declaração De Impedimento do Edital;

3. RECURSOS FINANCEIROS

A despesa supra será atendida pela dotação orçamentária n° 3.3.90.39.00 -  Classificação Funcional 01.031.0001.1.377 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - Readaptação e Ref. dos Imóveis de uso da Câmara, constantes para o exercício de 2015 e demais exercícios caso haja prorrogação.

4. SUPORTE LEGAL

Esta licitação é regulada pelos seguintes dispositivos legais:

4.1. Atos da Mesa nº 03/2015 da Câmara de Vereadores de Piracicaba;

4.2. Lei Orgânica do Município de Piracicaba;

4.3. Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

4.4. Lei complementar 123/2006;

4.5. Demais Disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais de Direito.

5.  FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES

5.1. Maiores informações e esclarecimentos referentes à presente licitação serão fornecidas pela Comissão de Licitação, no Departamento Administrativo e Financeiro da Câmara de Vereadores de Piracicaba – Setor de Contratos, através dos Telefones (19) 3403-6529 ou 3403-7009.

- Em caso de não solicitação pelos proponentes, de esclarecimentos e informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos, são suficientemente claros e precisos, não cabendo portanto, posteriormente, o direito a qualquer reclamação.

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderá participar da presente licitação toda e qualquer empresa que satisfaça as condições e exigências do presente Convite, bem como seus anexos, exceto as suspensas pela Câmara de Vereadores de Piracicaba, ou declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, nos termos dos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, com falência decretada ou em concordata (recuperação judicial), ou ainda, aquelas enquadradas nas disposições do art. 9º; da citada Lei.

6.2. A participação das empresas se fará isoladamente;

6.3. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

7 – DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os interessados em participar do presente Convite 03/2015, deverão apresentar 02 (dois) envelopes separados, devidamente lacrados que será recebido pelo Departamento Administrativo e Financeiro (Sala de Protocolo - Subsolo) sito à Rua Alferes José Caetano nº 834, Câmara de Vereadores de Piracicaba, Estado de São Paulo, dentro do prazo indicado no preâmbulo deste Edital.

7.2. Poderão participar deste certame licitatório empresas não convidadas, desde que manifestem interesse até o dia anterior à data de abertura dos Envelopes 01 - Documentação, sendo que esta manifestação poderá ser através de ofício endereçado à Comissão, desde que previamente cadastradas em qualquer órgão público da administração direta ou indireta.

7.3. Aos interessados em participar da reunião de abertura dos envelopes, representando as licitantes, será exigido seu credenciamento, mediante apresentação de autorização por escrito, contendo o nome completo, número do documento de identificação do credenciado, com a declaração do representante legal da licitante, devidamente assinada, outorgando amplos poderes de decisão, inclusive para receber intimações e, eventualmente, desistir de recurso.

Observação : Poderá ser apresentada xérox da procuração, desde que apresente a original, para ser autenticada pela Comissão de Licitação.

7.4. Estas autorizações deverão ser exibidas à Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações, antes do início dos trabalhos de abertura dos envelopes, devendo ser retidas e juntadas nos autos.

7.5. O documento solicitado no subitem 6.1. poderá, a critério do representante legal da licitante, ser substituído por procuração pública. Caso o participante seja titular da licitante, deverá apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

7.6. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não desclassificará a licitante, mas impedirá seu "representante" de se manifestar ou responder pela mesma nas respectivas sessões, cabendo tão somente ao não credenciado o acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos (art. 4º, da Lei Federal nº 8.666/93).

8.  PROPOSTAS E PRAZOS

Os licitantes deverão entregar no Departamento Administrativo e Financeiro (Sala de Protocolo - Subsolo) sito à Rua Alferes José Caetano nº 834, até às 09:00 horas do dia 04 de novembro de 2015, os seguintes envelopes devidamente lacrados:

a) ENVELOPE Nº  01  -   “DOCUMENTAÇÃO”

- ENVELOPE Nº  02  -   “PROPOSTA”

  - ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes documentos:

9 – DA HABILITAÇÃO

9.1. Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 1 (Habilitação):

# 9.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

9.1.3. Relativos à Regularidade Fiscal:

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso se houver relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.

b.1) em razão de o objeto do certame se referir à prestação de serviços e fornecimento de material, deverá ser apresentada, obrigatoriamente, a prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual;

c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei.  A Certidão Estadual se refere ao ICMS e a Municipal, quanto a Tributos Mobiliários;

c.1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

9.1.3.1.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

9.1.3.2.. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo legal de cinco dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Câmara de Vereadores, para a regularização da documentação, nos termos da Lei.

9.1.4. Relativa à Qualificação Técnica:

a) registro ou inscrição no CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto da presente Convite;

b) Comprovação de aptidão para realização das obras e serviços objeto da presente licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da(s) respectivas(s) certidão(ões) de Acervo Técnico, demonstrando a execução por profissionais de nível superior compatível com o objeto da licitação.

O atestado técnico deverá estar em nome de profissional, pertencente (s) ao Quadro Permanente da Licitante, na data de entrega das propostas, por profissional autônomo, mediante a apresentação do contrato respectivo.

- O engenheiro responsável deverá comprovar vinculação profissional com a empresa, como registro em carteira ou contrato de prestação de serviços.

- O Engenheiro responsável deverá comprovar aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatível com o objeto da licitação, através de atestado de “Capacidade Técnica” emitidos por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no Órgão de Classe competente da região pertinente.

e)Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

9.1.5. Declaração expressa e sob as penalidades da Lei que não está impedida de contratar com a Administração Publica, Direta e Indireta, e que não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de qualquer esfera da Federação; e não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Edital, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular habilitação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer;

9.1.6. (Declaração expressa do licitante de que não existem na sua empresa trabalhadores nas situações previstas no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e Decreto 4.358, de 05/09/2002).

9.1.7. Para efeito de concessão de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 123/2006, a licitante deverá apresentar:

a) documento comprovando sua condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP).

9.1.8- Atestado de visita técnica às instalações da Câmara, emitido pelo setor de Manutenção da Câmara de Vereadores de Piracicaba, acompanhado de declaração da Licitante atestando que:

a) Está ciente das condições de licitação, que tem pleno conhecimento do ambiente da Câmara de Vereadores de Piracicaba, que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Câmara e que assume responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e à sumária desclassificação da licitação

b) Executará os serviços de acordo com o Termo de referência e nos prazos exigidos e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade;

9.1.8.1- A visita técnica deverá ser realizada por profissional da licitante, devidamente identificado, até o início da entrega dos envelopes, devendo ser agendada com o setor de Manutenção, pelo telefone 19. 3403.6547/3403.6548, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, no horário de 08 às 11 h e 13 às 16:30h.

OBSERVAÇÃO:

1.  Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados no original, ou em cópias autenticadas por cartório competente, sendo aceitas também publicações de órgão da imprensa oficial. Ainda poderá a proponente apresentar cópias simples desses documentos, dentro do envelope, desde que seus originais sejam apresentados ao Presidente da Comissão no ato de abertura do envelope Habilitação para a devida autenticação, hipótese em que os originais serão devolvidos aos interessados.

2. Em todas as hipóteses referidas nestes itens, não serão aceitos protocolos e nem documentos com prazo de validade vencido.

3.  Será liminarmente excluído da presente licitação o licitante que não apresentar todos os documentos exigidos, sendo-lhe devolvido o Envelope nº 02 - PROPOSTA, nos termos do que dispõe o art. 43, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

9.1.6.. No ENVELOPE Nº 01 - “DOCUMENTAÇÃO” deverá conter todos os documentos acima mencionados, fazendo constar em sua parte externa o seguinte endereçamento:

CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

Departamento Administrativo e Financeiro - Setor de Protocolo (subsolo)

Rua Alferes José Caetano, 834 - Piracicaba - SP

CONVITE Nº 03/2015

ENVELOPE Nº 01 - “DOCUMENTAÇÃO”.

Abertura: 04 de novembro de 2015 às 09:30 horas

Indicação da Razão Social e endereço completo do proponente

10 – DA PROPOSTA

10.1. O ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA deverá estar lacrado contendo a PROPOSTA de PREÇOS,  a qual deverá ser apresentada em uma via, datilografada ou digitada de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, datada e assinada em seu final pelo representante legal da proponente e rubricadas as demais folhas, especificando o que segue abaixo:

10.1.1. Razão Social, endereço completo da proponente, nº do CNPJ e da Inscrição Estadual, bem como o nº da presente Licitação;

10.1.2. Validade da Proposta: Prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura das propostas;

10.1.3.  Condições de pagamento: - Condições de pagamento: - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pelo Departamento Administrativo/Financeiro, da seguinte forma: 50% após a entrega da etapa 2 e o restante após a etapa 3 da Fase 1, desde que cumpridos os prazos para execução dos serviços presentes no edital e ainda, serão efetuados sempre até o 15º dia útil, contados a partir da data de recebimento das respectivas notas fiscais/faturas.

10.1.4. Prazo de execução dos serviços: conforme termo de referência.

10.1.5.  Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

OBS: No preço proposto deverão estar incluídos: mão de obra, materiais, equipamentos necessários para a elaboração do projeto e todos os custos diretos e indiretos, tais como impostos, taxas, transportes, estadias, alimentação e outras despesas decorrentes da prestação dos serviços;

10.1.6. O valor estimado para a presente licitação é de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais).

10.2. O ENVELOPE Nº 02 - “PROPOSTA” deverá conter todos os itens mencionados no item 7.3., fazendo constar em sua parte externa o seguinte endereçamento:

CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

Departamento Administrativo e Financeiro - Setor de Protocolo (subsolo)

Rua Alferes José Caetano, 834 - Piracicaba - SP

CONVITE Nº 03/2015

ENVELOPE Nº 02 - “PROPOSTA”

Abertura: 04 de novembro de 2015 às 09:30 horas

Indicação da Razão Social e endereço completo do proponente.

11.  ABERTURA DE PROPOSTAS

12.1. Aos quatro dias do mês de novembro de 2015, às 09:30 horas, na presença dos interessados, serão abertos os envelopes com a documentação, pela Comissão de Licitação, o qual se dará na Sala de Reuniões do 2º andar do prédio anexo da Câmara de Vereadores, sito à Rua São José nº  547, nesta cidade.

11.2.  Será liminarmente excluída da presente licitação a empresa que não apresentar a documentação ou a Proposta em conformidade com o Edital.

11.3. Será desclassificada da presente licitação a licitante que não apresentar todos os dados e/ou documentos exigidos;

11.4. Se a decisão sobre a classificação não puder ser proferida na sessão inaugural, a Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações suspenderá os trabalhos.

11.5. Após a fase de classificação, se ocorrer algum fato impeditivo, a licitante por ele atingido, deverá declará-lo por escrito, sob as penas da Lei, bem como não poderá desistir da proposta apresentada, salvo por motivo expressamente justificado, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações.

11.6. De tudo lavrar-se-á Ata, que será assinada por todos os presentes e pela Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações. Os presentes também rubricarão os documentos e as propostas apresentadas no certame.

11.7. Aplica-se as licitantes consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) o tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

12.  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. Em conformidade com o tipo de licitação, “MENOR PREÇO GLOBAL”, na classificação das propostas serão levados em conta:

- o menor preço global;

12.1.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o que dispõe o § 2o, do art. 3º e o § 2o do art. 45, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a classificação será, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

12.1.2.  A Comissão de Licitação observará ainda, o que dispõe o art. 44, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.

12.1.3. A análise e a apreciação das propostas serão realizadas pela Comissão de Licitação.

12.1.4. A classificação e o julgamento das propostas também serão realizados pela Comissão de Licitação, a homologação e adjudicação pelo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba.

12.2. Serão desclassificadas as propostas:

12.2.1. Apresentarem preços excessivos ou com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; e

12.2.2 -	não atenderem às exigências contidas neste Convite;

12.2.3.	Consideram-se manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou

b) valor orçado pela Administração.

12.2.4. - Das licitantes classificadas na forma das alíneas "a" e "b" do § 1º do art. 48 da Lei nº 8.666/93, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b" desta Condição, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

12.2.5. – Após a classificação das propostas será aplicado o direito de preferência previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

12.3. - O atendimento aos requisitos descritos no Anexo I será validado pela Comissão de Licitação, formada por representantes dos departamentos da Câmara, interessados na contratação, os quais formalizarão relatório próprio, que integrará a ata da sessão do Pregão.

12.4. - A não demonstração de atendimento a quaisquer dos requisitos exigidos implicará na desclassificação imediata da proponente no certame, sujeitando, inclusive a mesma às penalidades previstas neste Edital.

12.5. -	Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar as licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação e/ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas na condição anterior.

12.6. A adjudicação e homologação serão devidamente publicadas no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Das decisões relacionadas com este Convite será facultado à licitante interposição de recursos, nos termos da Lei nº 8.666/93.

13.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste convite aquele que não o fizer até o segundo dia útil que antecederá a abertura das propostas. Qualquer alegação posterior a esse respeito não terá efeito de recurso perante a CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA.

14. DO PESSOAL

Competirá à Contratada a admissão e registro de empregados necessários a prestação dos serviços contratados, correndo por sua conta todos os encargos sociais, todas as exigências das leis trabalhistas e previdenciárias, todas as despesas com transportes, estadias, alimentação, crachás, enfim todos os custos provenientes da execução do contrato, objeto da presente licitação, não tendo os mesmos, vínculo empregatício algum com a Câmara de Vereadores de Piracicaba;

15.  DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1.  Prazo de execução dos serviços: conforme termo de referência

16. DOS PAGAMENTOS:

16.1. Condições de pagamento: - Condições de pagamento: - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pelo Departamento Administrativo/Financeiro, da seguinte forma: 50% após a entrega da etapa 2 e o restante após a etapa 3 da Fase 1, desde que cumpridos os prazos para execução dos serviços presentes no edital e ainda, serão efetuados sempre até o 15º dia útil, contados a partir da data de recebimento das respectivas notas fiscais/faturas.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:

17.1 – Apresentar os projetos conforme disposto no Termo de Referência.

17.1.1. Cumprir os prazos das etapas constantes no Termo de Referência.

17.1.2. – Acompanhar o processo licitatório da execução das obras previstas no projeto, bem como acompanhar sua execução, analisar medições e emitir ao final o Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

18. DA RESCISÃO

Independentemente de interpelação judicial, a empresa Contratada ou o profissional autônomo que não cumprir as cláusulas do Edital, poderá a contratação ser rescindida a qualquer momento pela Câmara de Vereadores de Piracicaba, hipóteses estas previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

19.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. O atraso na execução do objeto, poderá sujeitar a CONTRATADA à multa de mora, garantida sua defesa prévia, na seguinte forma:

20.1.a. Atraso na prestação de serviços em até 01 (um) dia, contados do prazo estabelecido, multa de 1 % (um por cento) por ocorrência, calculada sobre o valor do contrato;

20.1.b. Atraso na prestação dos serviços superior a 01 (um) dia, a contar do prazo estipulado, multa de 2% (dois por cento) por ocorrência, calculada sobre o valor do contrato.

20.2. As multas que aludem os subitens 21.1.a. e 21.1.b., não impedem que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Carta Convite.

20.3. Além das previstas, pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá acarretar a aplicação das seguintes sanções:

20.4. Pela inexecução total:

20.5. Advertência;

20.6. Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do contrato;

20.7. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos e;

20.8.Independentemente das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão ser aplicadas as seguintes multas:

20.9. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas e serão regidas pelo artigo 87, parágrafos 2º e 3º, da Lei Federal nº 8666/93;

20.10. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do contrato, as multas e penalidades serão elevadas em dobro, no caso de reincidência.

20.11. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pelo INPC/IBGE, conforme legislação pertinente, até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Câmara de Vereadores de Piracicaba, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

20.12. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de advertência, multa, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

20.13. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo.

21. DO CONTRATO

21.1. Será lavrado o termo de contrato entre a CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA e o licitante vencedor, prevalecendo para as espécies às prescrições contidas nos art. 54 a 88 da Lei 8.666/93, de acordo com Minuta de Contrato anexa, que faz parte integrante deste Convite.

21.2. O conteúdo do presente convite, dos anexos e especificações que o acompanham, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do contrato, independente de transcrição;

21.3. O não cumprimento das obrigações contratuais e das condições constantes deste convite sujeitará o infrator às penalidades previstas nos Artigos 81 e 86 a 88 da Lei número 8.666/93;

21.4. O termo de contrato será assinado entre as partes em até 07 (sete) dias a contar da data da emissão do respectivo empenho.

21.5. Prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

22.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1.A simples participação das empresas nesta licitação caracteriza que as mesmas se sujeitam integralmente às disposições legais que regem as normas sobre licitações e contratos no âmbito do Poder Público, conheçam e aceitem todos os termos do presente Edital.

22.2.  A aceitação da proposta vencedora pela CONTRATANTE, obriga a licitante à execução integral do objeto desta licitação não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissão, independentemente dos motivos que os originaram.

22.3. A Comissão de Licitação da Câmara de Vereadores de Piracicaba poderá solicitar, de qualquer licitante, informações e esclarecimentos complementares para o perfeito juízo e entendimento da proposta apresentada.

22.4.  A licitante que não puder comprovar a veracidade dos elementos informativos apresentados à Câmara de Vereadores de Piracicaba, quando solicitados eventualmente neste sentido, será totalmente excluída da presente licitação.

22.5. As dúvidas surgidas na aplicação do presente Edital, bem como os casos omissos, serão resolvidas pela Comissão de Licitação e Departamento Administrativo e Financeiro da Câmara de Vereadores de Piracicaba.

22.6. Pela elaboração e apresentação da documentação e proposta, as licitantes não terão direito a auferir vantagens, remuneração ou indenização de qualquer espécie.

22.7. Correrão por conta da CONTRATADA quaisquer tributos ou preços públicos porventura devidos, em decorrência da execução do serviço.

22.8. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

22.9. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Serviço, quer seja por atos próprios e de seus empregados ou prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.

22.10. Os recursos administrativos referentes a presente licitação deverão ser apresentados em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, durante o horário de expediente da Câmara de Vereadores de Piracicaba, (das 08:00 às 11:00 hs e das 12:00 às 17:00hs), junto ao Setor de Protocolo – Sub Solo desta Casa de Leis.

22.11. As dúvidas na aplicação do presente Convite, bem como os casos omissos serão resolvidas pela Comissão de Licitação.

22.12. A participação da licitante nesta licitação implicará na aceitação de todos os termos e condições deste Edital.

22.13. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação exigidas na licitação.

22.14.  O Presidente desta Casa de Leis poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, podendo também, anulá-la, sem que caiba aos licitantes o direito a qualquer indenização, reembolso ou compensação quando for o caso.

22.15. É autorizado a todos e qualquer cidadão acompanhar o desenvolvimento das licitações, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos (art. 4o. da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).

22.16.  Pela elaboração e apresentação da proposta, as empresas não terão direito a auferir vantagens, remuneração ou indenização de qualquer espécie.

22.17 Para todas as questões suscitadas na execução dos serviços, não resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Piracicaba, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para conhecimento do público, expede-se o presente Edital, que será afixado nas dependências da Câmara de Vereadores.

Piracicaba, 05 de outubro de 2015.

Milena Petrocelli Furlan Dionísio

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I

CONVITE 03/2015

TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO

Contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou arquitetura, para prestação de serviços técnicos de elaboração de Projetos, bem como apoio e supervisão técnica/fiscalização das obras de reforma do Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Piracicaba

2. DA LEGISLAÇÃO

A presente CARTA CONVITE reger-se-á pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 Os serviços a serem executados contemplam a elaboração de projetos e especificações para a reforma da área do SALÃO NOBRE da CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA, conforme levantamento de demandas apresentadas no ANEXO II, bem como o apoio e supervisão técnica/fiscalização da execução das futuras obras.

3.2. Os serviços a serem prestados serão precedidos da emissão de Ordem de Serviço e serão divididos nas seguintes fases:

3.2.1. FASE 1: PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES

A Fase de projetos e especificações consiste na elaboração de levantamento de dados, estudos preliminares com a elaboração de anteprojetos e projetos executivos, abrangendo desenhos, especificações técnicas de serviços, memoriais descritivos, orçamentos, incluindo levantamento de quantitativos e elaboração de listas de materiais. Será subdividida nas seguintes etapas:

3.2.1.1. ETAPA 1: LEVANTAMENTO DE DADOS

Nesta etapa, a empresa contratada deverá realizar visitas à CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA para fazer o levantamento arquitetônico em suas instalações, visando colecionar os dados necessários para a realização dos projetos e dimensionamento dos serviços de reforma. Ao final desta etapa, deverá ser emitido relatório com a descrição dos dados levantados, contendo as seguintes informações/dados

a) Plantas das áreas a sofrerem intervenção arquitetônica;

b) Dados coletados e a definição dos ambientes a serem projetados;

c) Resumo técnico das demandas identificadas no ANEXO II, e considerações a respeito de interfaces de projeto/obra caso existam;

3.2.1.2 . ETAPA 2: ANTEPROJETOS

O desenvolvimento desta etapa ocorrerá após a apresentação do relatório referente à etapa anterior. A contratada deverá desenvolver o Anteprojeto de Arquitetura demostrando a solução global com a definição do partido adotado e da concepção das instalações listadas no ANEXO II, de modo a permitir a clara compreensão da obra a ser executada e da logística de implantação.

Nesta etapa a contratada deverá apresentar, no mínimo, os seguintes elementos:

a) Projetos arquitetônicos propostos com a identificação das intervenções;

b) Descrição técnica dos serviços de engenharia com estimativa de custos.

3.2.1.3. ETAPA 3: PROJETOS EXECUTIVOS

O desenvolvimento desta etapa ocorrerá após a aprovação, pela CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA, da etapa referente ao Anteprojeto.

O projeto executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), incluindo memoriais descritivos, especificações técnicas e de serviços, quantitativos de materiais e planilhas de custos de todas as especialidades envolvidas.

Fazem parte do escopo do Projeto Executivo a elaboração de listas de material por projeto ou etapa de obra ou serviço, bem como o seu registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Cada Projeto Executivo deverá ser composto dos mesmos elementos do Anteprojeto, porém em grau de detalhe adequado à nova etapa de projeto.

Nesta etapa a contratada deverá apresentar, no mínimo, os seguintes elementos:

3.2.1.3.1. Projeto executivo de arquitetura, contendo;

a) Plantas baixas com a indicação e especificação das intervenções, dos elementos construtivos a serem executados, mantidos e demolidos;

b) Plantas do Layout final a ser implantado;

c) Detalhamento de todos os elementos que sofrerão intervenção como: sanitários, esquadrias, portas etc.

3.2.1.3.2. Documentos, contendo;

a) Memorial descritivo apresentando todas as Especificações Técnicas para cada um dos projetos elaborados, além das referências às Normas Técnicas a serem consultadas para a metodologia de execução dos serviços da obra. Este documento deve apresentar todas as características necessárias para identificação dos produtos a serem aplicados, tipo de material, dimensões e características físicas dos elementos de alvenaria, classificação, dimensão e cor dos acabamentos utilizados, entre outras informações pertinentes. Os materiais de acabamento especificados no Memorial Descritivo deverão ser devidamente indicados na planta baixa, nos cortes e fachadas, devendo estar associados a uma legenda;

b) Planilha Orçamentária para execução da obra, discriminando todos os projetos elaborados, considerando os valores praticados no mercado;

c) Recolhimento das taxas e registros das ART (Registro de Anotações de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA.  A ART deverá ser devidamente preenchida observando as especialidades diversas que deverão ser desdobradas em tantos profissionais quantos forem os envolvidos no objeto do contrato. Os formulários de ART’s  deverão ser entregues devidamente quitadas e assinadas por seus Responsáveis Técnicos;

OBSERVAÇÕES:

1) Os desenhos e projetos deverão ser elaborados por meio de software AUTOCAD (ou outro que guarde total compatibilidade), obedecendo rigorosamente aos padrões definidos pelas normas técnicas estabelecidas e pelas disposições da contratante. As planilhas deverão estar em formato “.xls”, e os documentos em formato “.doc” (ou outros que guardem total compatibilidade).

2) A contratada deverá entregar 01 (um) jogo de todas as plantas requeridas, plotadas em papel sulfite, formato A1 (594mm x 841mm) e em formato A4 (210mm x 297mm), assim como os demais itens elencados neste documento e que se fizerem necessários também impressos e devidamente assinados por seus Responsáveis Técnicos. Toda a documentação impressa deverá ser entregue também em meio digital, contendo todos os arquivos em formato compatível aos solicitados acima, além dos mesmos em versões “dwg” e “.pdf”, compatível com o software Adobe Acrobat Reader.

3) As aprovações dos estudos e projetos por parte da CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA não eximem a responsabilidade técnica da contratada sobre sua autoria, nem caracterizam responsabilidade técnica solidária.

4) Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração do Projeto

5) Será de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdução das modificações necessárias à sua aprovação.

6) Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação.

7) A aprovação do Projeto não eximirá os autores dos Projetos das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais.

8) Os projetos e as especificações elaborados integrarão o acervo técnico da CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA, preservada a menção de autoria e responsabilidade técnica na forma da legislação vigente.

9) Os Projetos deverão ser elaborados respeitando as normas técnicas brasileiras da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, e todas normas pertinentes aplicáveis ao Objeto do presente Termo de Referência.

3.2.2. FASE 2: APOIO E SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DAS FUTURAS OBRAS

A Fase 2 consiste na prestação de serviços de apoio técnico, supervisão/fiscalização, controle tecnológico e consultoria para as futuras obras, compreendendo fornecimento de pessoal técnico qualificado, veículos e emissão de relatórios mensais das atividades realizadas na obra bem como realização das medições dos serviços realizados na obra.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Acompanhar a execução dos trabalhos.

4.2. Garantir o controle de qualidade dos serviços a serem executados pela Empreiteira.

4.3. Assegurar que as obras sejam executadas de acordo com os projetos, especificações e prazos contratuais.

4.4. Recomendar soluções apropriadas para eventuais problemas técnicos que vierem a ocorrer durante a execução das obras.

4.5. Acompanhar o avanço das obras do início à conclusão, incluindo o controle físico-financeiro.

4.6. Acompanhar o cumprimento por parte da Empreiteira das normas de segurança nas obras.

4.7. Executar as medições mensais dos trabalhos realizados pela Empreiteira.

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Ser empresa de engenharia, devidamente habilitada, com Certidão de Registro e Comprovante de regularidade da empresa, expedidos pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia),

5.2. Indicar, na data prevista para assinatura do contrato, engenheiro  responsável, registrado no CREA, para responder pelos serviços e dirimir possíveis dúvidas da CONTRATANTE;

6. PRAZOS PARA EXECUÇÃO DAS FASES

6.1. Fase 1: PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES: 90 (noventa) dias, devendo obedecer os seguintes prazos, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço pela CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA:

6.1.1. ETAPA 1: LEVANTAMENTO DE DADOS – 15 (quinze) dias corridos;

6.1.2. ETAPA 2: ANTEPROJETOS – 30 (quinze) dias corridos; após a ETAPA 1

6.1.3. ETAPA 3: PROJETOS EXECUTIVOS – 45 (quarenta e cinco) dias corridos, após a ETAPA 2

Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados por responsabilidade da CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou força maior.

6.2. Fase 2: APOIO E SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DAS FUTURAS OBRAS:180 (cento e oitenta dias) dias após emissão da ordem de serviço à Empresa que executará as obras.

7. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Os interessados em participar desta licitação deverão protocolar os invólucros número 1 - HABILITAÇÃO e número 2 - PROPOSTA COMERCIAL no setor de Protocolo da CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA, situada na Rua Alferes Jose Caetano, 834, centro, Piracicaba -SP, até às 09:00 horas do dia 04 de novembro de 2015. O protocolo dos invólucros implica, independentemente de declaração expressa por parte da licitante, na aceitação integral e irretratável dos termos do Edital e seus e anexos.

7.1. ENVELOPE 1 - HABILITAÇÃO

Serão julgados habilitados para a presente licitação os interessados que apresentarem, em envelope hermeticamente fechado, em 01 (uma) via digitada, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente assinada e rubricada em todas as folhas e anexos conforme disposto no item 09 do Edital.

7.2. ENVELOPE 2 - PROPOSTA COMERCIAL

A Proposta Comercial deverá ser entregue em envelope hermeticamente fechado, em 01 (uma) via digitada, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente assinada e rubricada em todas as folhas e anexos, contendo os seguintes e únicos elementos:

a) Nome e endereço da licitante, bem como o número do convite;

b) Preço global pelo qual a firma se propõe a executar o serviço, em moeda corrente no país, conforme planilha anexa. No preço estarão incluídas todas as despesas que incidam sobre a execução dos serviços;

c) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias;

d) Prazo para execução dos serviços da Fase 1 de 90 (noventa) dias e Fase 2 de 180 (cento e oitenta) dias após a ordem de serviço para início das obras;

7.2.1 Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas no Edital, nem indicações de desconto sobre o menor preço;

7.2.2 Não será considerada a proposta que não guardar conformidade com o disposto neste edital;

7.2.3 Em hipótese alguma será concedido prazo para apresentação de documentos exigidos no Edital e não apresentados na data prevista para a abertura dos invólucros;

7.2.4. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre os serviços, se omitidos na proposta, serão interpretados como já inclusos no preço, não sendo considerados pleitos de acréscimos após a abertura da mesma;

08. DO CONTRATO

8.1. Será lavrado o termo de contrato entre a CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA e o licitante vencedor, prevalecendo para as espécies às prescrições contidas nos art. 54 a 88 da Lei 8.666/93, de acordo com Minuta de Contrato anexa, que faz parte integrante deste Convite.

8.2. O conteúdo do presente convite, dos anexos e especificações que o acompanham, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do contrato, independente de transcrição;

  - O não cumprimento das obrigações contratuais e das condições constantes deste convite sujeitará o infrator às penalidades previstas nos Artigos 81 e 86 a 88 da Lei número 8.666/93;

8.4. O termo de contrato será assinado entre as partes em até 07 (sete) dias a contar da data da emissão do respectivo empenho.

8.5. Prazo de vigência do contrato será de doze meses, contados a partir da data de sua assinatura.

15. DO PAGAMENTO

Condições de pagamento: - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pelo Departamento Administrativo/Financeiro, da seguinte forma: 50% após a entrega da etapa 2 e o restante após a etapa 3 da Fase 1, desde que cumpridos os prazos para execução dos serviços presentes no edital e ainda, serão efetuados sempre até o 15º dia útil, contados a partir da data de recebimento das respectivas notas fiscais/faturas.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA, motivada no interesse público, poderá revogar a presente licitação ou parte da mesma, em qualquer fase, ou desistir da assinatura do contrato, não cabendo à empresa vencedora, ou qualquer outra, indenização, salvo nos casos previstos em Lei.

16.2. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer época.

16.3. Fica assegurado à CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA o direito de, no interesse público e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização:

16.4. Adiar a abertura das propostas da presente licitação, dela dando conhecimento aos interessados;

16.5. É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior em qualquer fase da licitação a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo.

Piracicaba, 05 de outubro de 2015.

Milena Petrocelli Furlan Dionísio

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO II

ESCOPO

PROCESSO LICITATÓRIO: N.º 1673/2015

CONVITE: 03/2015

1. Desenvolvimento de Projeto:

Instalações gerais:

Projeto executivo contemplando reforma geral do setor do Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba.

O referido projeto deverá contemplar toda área do Salão Nobre desde a escada de acesso, Hall do Salão Nobre, Salão Nobre, Sanitários, salas do cerimonial, sala 01 , videoteca, ar condicionado , projeção.

Deverá conter todos os elementos necessários para execução da reforma, bem como especificações dos materiais, quantitativos e planilhas de orçamento.

A reforma se dará por completo como se segue:

- Reforma dos sanitários existentes, com redistribuição atual, troca de piso e revestimentos, louças, etc. Construção de sanitários para pessoas com mobilidade reduzida.

- Reforma do Hall de distribuição, com troca de piso, iluminação, forro, remodelação do sistema de combate a incêndio,

- Reforma da escada de acesso com a troca do piso, corrimões, instalação de elevado de cadeira de rodas.

- Reforma do Salão Nobre, com a troca do piso existente, troca de forro e instalando forro acústico ante chamas, reforma do plenário, reforma de toda a instalação elétrica, reforma do sistema de som, tratamento acústico, projetar divisórias retrateis para poder dividir o Salão nobre em dois ambientes distintos para que se possa ter dois eventos simultâneos.

- Reforma da cabine de som

- Novo sistema de ar condicionado para toda a área.

- Reforma de todo sistema elétrico

ANEXO III

PLANILHA DE PREÇOS

CONVITE Nº 03/2015

PROCESSO LICITATÓRIO: N.º 1673/2015

| OBJETO: | Contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou arquitetura, para prestação de serviços técnicos de elaboração de Projetos, bem como apoio e supervisão técnica/fiscalização das obras de reforma do Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Piracicaba |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | SUB TOTAL |
| 1 | FASE 1: PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES |
|  | Elaboração de levantamento de dados, estudos preliminares com a elaboração de anteprojetos e projetos executivos, abrangendo desenhos, especificações técnicas de serviços, memoriais descritivos, orçamentos, incluindo levantamento de quantitativos e elaboração de lista de materiais |  |  |  |  |
| 1.1 | ETAPA 1: LEVANTAMENTO DE DADOS | uni. | 1 |  |  |
| 1.2 | ETAPA 2: ANTEPROJETOS (ARQUITETÔNICOS) | uni. | 1 |  |  |
| 1.3 | ETAPA 3: PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS | uni. | 1 |  |  |
| 2 FASE 2: APOIO E SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DAS FUTURAS OBRAS |
| 2.1 ENGENHEIRO CIVIL | horas | 200 |  |  |
| TOTAL DA FASE 2 |  |
| TOTAL GERAL |  |

ANEXO IV

CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO: N.º 1673/2015

CONVITE: 03/2015

Pelo presente instrumento credenciamos o (a) Sr.(a)_____________________________, portador do Documento de Identidade n.º __________________, para participar das reuniões relativas ao processo licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, assinar propostas de preços, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso.

__________________________________________, ____ de _______________ de __________.

__________________________________________________

Assinatura e identificação do representante:

Obs.: Carimbo padronizado da empresa.

ANEXO V

PROCESSO LICITATÓRIO: N.º 1673/2015

CONVITE: 03/2015

DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

.........................., inscrito no CNPJ nº ........................, por intermédio de seu representante o(a) Sr(a) ..........................................................., portador da Carteira de Identidade nº ............................. e do CPF nº ............................................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

...............................................

(data)

............................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO LICITATÓRIO: N.º 1673/2015

CONVITE: 03/2015

........................................................................................................... (nome da empresa) com sede na ....................................................................................................... (endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o n. ..............................................., através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas, por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do referido artigo.

.............(local), ......... de ..............de .........

_______________________________

(assinatura do representante legal)

Carimbo

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA E A EMPRESA................................................  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BEM COMO APOIO E SUPERVISÃO TÉCNICA/FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO SALÃO NOBRE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

.

A CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA / SP, CNPJ nº 51.327.708/0001-92, com sede Rua Alferes José Caetano, 834, Centro, Piracicaba/ SP, e a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu presidente Matheus Antonio Erler, RG nº 42.296.243-0 e CPF nº 314.342.348-00, a seguir denominada CONTRATADA, na forma do seu contrato social/estatuto, neste ato representada pelo (a) Senhor (a) _____________________________ resolvem firmar o presente contrato, em conformidade com o Processo Licitatório 1673/2015, na modalidade CONVITE Nº 03/2015, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a regência da Lei Federal no 8.666/93, de 21/6/93, pela legislação pertinente, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e demais condições fixadas neste instrumento convocatório e seus anexos, e mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

1 – Contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou arquitetura, para prestação de serviços técnicos de elaboração de Projetos, bem como apoio e supervisão técnica/fiscalização das obras de reforma do Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Piracicaba

CLÁUSULA SEGUNDA – das Obrigações das Partes

2.1 - São obrigações da CONTRATADA:

2.1.1. Planejar, gerenciar e prestar os serviços que compõem o objeto conforme descrito no Termo de Referência, nas condições ali estabelecidas e em conformidade com a legislação vigente.

2.1.2. Mobilizar e disponibilizar todos os recursos, ferramentas, e profissionais necessários à prestação dos serviços.

2.3. Cumprir as ordens de serviço emitidas pelo CONTRATANTE.

2.1.4. Efetuar a devida limpeza após a realização dos serviços, sendo que os entulhos e restos de materiais resultantes do trabalho deverão ser descartados por conta da contratada e em locais apropriados.

2.1.5. Providenciar a correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE quanto à execução dos serviços no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

2.1.6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, para entrega do objeto do contrato.

2.1.7. Iniciar os serviços no prazo fixado pelo CONTRATANTE, em exato cumprimento às especificações aqui estabelecidas.

2.1.8. Observar os horários determinados pelo CONTRATANTE.

2.1.9. Fornecer todas as informações solicitadas pelo CONTRATANTE no prazo determinado, respeitando o limite de 48 (quarenta e oito) horas.

2.1.10. Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos (telefone, endereço, e-mail, etc.) dos responsáveis pela execução dos serviços.

2.1.11. Manter os dados cadastrais atualizados junto ao CONTRATANTE.

2.1.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

2.1.13. Utilizar placas indicativas de situação de perigo, alta tensão, equipamentos em manutenção ou outras indicações, quando necessário.

2.1.14. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados.

2.1.15. Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por quaisquer danos ou prejuízos causados por ação ou omissão de seus empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato.

2.1.16. Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por qualquer acidente, inclusive perante terceiros, envolvendo resíduos tóxicos relacionados à execução dos serviços.

2.1.17. Realizar a destinação adequada dos resíduos tóxicos ou perigosos decorrentes da execução dos serviços, nos termos da legislação vigente.

2.1.18. Exercer a fiscalização necessária ao perfeito cumprimento do contrato, independentemente da fiscalização exercida pelo CONTRATANTE.

2.1.19. Utilizar os serviços de energia elétrica, telefone, água e esgoto do CONTRATANTE de maneira racional, de modo a evitar desperdícios.

2.1.20. Manter um arquivo organizado com todos os documentos relacionados a este contrato, tais como ordens e recomendações expedidas pelo CONTRATANTE, registros de manutenção e de fatos relevantes.

2.1.21. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato.

2.1.22. A CONTRATADA não poderá justificar o descumprimento de qualquer obrigação por inadequação de seu planejamento ou por falta de recursos.

2.1.23. Atender aos pedidos de manutenções preventivas ou corretivas, que não puderem ser realizadas em horário comercial onde deverá ser atendido após o horário comercial ou aos finais de semana e feriados com autorização prévia da CONTRATANTE.

2.1.24. Substituir de imediato o empregado cujo comportamento evidenciar-se inconveniente à boa execução dos serviços.

2.1.25. O funcionário da CONTRATADA deverá estar identificado com uniforme da Empresa ou crachá de identificação sem ônus para o CONTRATANTE.

2.1.26. Fornecer ao funcionário, sem ônus para o CONTRATANTE, equipamentos de proteção individual (EPI), sempre que houver necessidade de proteção da saúde e da integridade física do trabalhador contra riscos de acidentes do trabalho e/ou doenças profissionais e do trabalho, em observância aos preceitos da Norma Regulamentadora nº 6 da Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego.

2.1.26.1. Somente poderá ser fornecido EPI portador de Certificado de aprovação, fornecido pelo Ministério do Trabalho, e fabricado por empresas cadastradas no Departamento Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador.

2.1.27. Deverão ser fornecidas pela CONTRATADA todas as ferramentas necessárias para a boa execução do trabalho.

2.2 - São obrigações da CONTRATANTE:

2.2.1 Propiciar acesso dos profissionais da CONTRATADA a suas dependências para a execução dos serviços.

2.2.2. Auxiliar no estabelecimento de rotinas para o cumprimento do objeto.

2.2.3. Efetuar o pagamento na forma convencionada no contrato com as Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas.

2.2.4. Proceder ao acompanhamento dos serviços que estiverem sendo realizados, por meio da fiscalização do contrato, anotando as ocorrências e dando ciência ao preposto da empresa CONTRATADA.

2.2.5. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa CONTRATADA possa desempenhar os serviços dentro das normas do contrato.

2.2.6. Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos profissionais da CONTRATADA.

2.2.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei N° 8.666/1993.

2.2.8. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA exigindo sua imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e aceitos pela CMNL.

2.2.9. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais.

CLÁUSULA TERCEIRA – do Prazo de Vigência, execução e prorrogação

3.1 - O presente contrato de Contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou arquitetura, para prestação de serviços técnicos de elaboração de Projetos, bem como apoio e supervisão técnica/fiscalização das obras de reforma do Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Piracicaba, conforme especificação no anexo I, deste edital, terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, que não firma relação de emprego do CONTRATADO com o CONTRATANTE.

3.2. Os serviços serão executados da seguinte forma:

a) Fase 1: PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES :90 (noventa) dias, devendo obedecer os seguintes prazos, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço pela CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA:

6.1.1. ETAPA 1: LEVANTAMENTO DE DADOS – 15 (quinze) dias corridos;

6.1.2. ETAPA 2: ANTEPROJETOS – 30 (quinze) dias corridos; após a ETAPA 1

6.1.3. ETAPA 3: PROJETOS EXECUTIVOS – 45 (quarenta e cinco) dias corridos, após a ETAPA 2

Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados por responsabilidade da CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou força maior.

b) Fase 2: APOIO E SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DAS FUTURAS OBRAS: 180 (cento e oitenta dias) dias após emissão da ordem de serviço à Empresa que executará as obras.

3.3 - O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração da CÂMARA DE VEREADORES DE PIRAICABA / SP, podendo ser prorrogado, suprimido ou corrigido, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – Do Preço, das Condições de Pagamento e reajustamento.

4 - Condições de pagamento: - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pelo Departamento Administrativo/Financeiro, da seguinte forma: 50% após a entrega da etapa 2 e o restante após a etapa 3 da Fase 1, desde que cumpridos os prazos para execução dos serviços presentes no edital e ainda, serão efetuados sempre até o 15º dia útil, contados a partir da data de recebimento das respectivas notas fiscais/faturas.

4.1 – O preço dos serviços propostos é de R$ _______(_________), em conformidade com a proposta homologada no respectivo processo licitatório.

4.2 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizado.

CLÁUSULA QUINTA – das Sanções

5.1. O atraso na execução do objeto, poderá sujeitar a CONTRATADA à multa de mora, garantida sua defesa prévia, na seguinte forma:

5.2.. Atraso na prestação de serviços em até 01 (um) dia, contados do prazo estabelecido, multa de 1 % (um por cento) por ocorrência, calculada sobre o valor do contrato;

5.3. Atraso na prestação dos serviços superior a 01 (um) dia, a contar do prazo estipulado, multa de 2% (dois por cento) por ocorrência, calculada sobre o valor do contrato.

5.4.. As multas que aludem os subitens 21.1.a. e 21.1.b., não impedem que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Carta Convite.

5.5. Além das previstas, pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá acarretar a aplicação das seguintes sanções:

5.6. Pela inexecução total:

5.7. Advertência;

5.8. Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do contrato;

5.9. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos e;

5.10.Independentemente das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão ser aplicadas as seguintes multas:

5.11. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas e serão regidas pelo artigo 87, parágrafos 2º e 3º, da Lei Federal nº 8666/93;

5.12. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do contrato, as multas e penalidades serão elevadas em dobro, no caso de reincidência.

5.13. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pelo INPC/IBGE, conforme legislação pertinente, até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Câmara de Vereadores de Piracicaba, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

5.14. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de advertência, multa, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

5.15. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao processo.

CLÁUSULA SEXTA - da Rescisão Contratual

7.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

7.1.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.2. A rescisão deste contrato poderá ser:

7.2.1. Determinado por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos.

7.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste contrato, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; ou

7.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

7.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

7.3.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA - da Vinculação Contratual

Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório N.º 1673/2015, CONVITE N.º 003/2015, que lhe deu causa, para cuja execução, exigir-se-á rigorosa obediência ao Edital e seus Anexos.

CLAUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 – O valor do presente contrato constitui a importância de R$____________(_________________________________________________________), devendo a despesas e receitas correr à conta dos recursos consignados no presente dotação:

DOTAÇÃO:

Dotação orçamentária n° 3.3.90.39.00 -  Classificação Funcional 01.031.0001.1.377 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - Readaptação e Ref. dos Imóveis de uso da Câmara

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

11.1 – A fiscalização da execução do presente contrato pela CONTRATADA será exercida pela CONTRATANTE, através do Departamento Administrativo/Financeiro, o qual poderá, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo de imediato, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades previstas neste Contrato.

11.2 – As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste Contrato, serão registradas, pela CONTRATANTE, no livro de ocorrências.

CLÁUSULA DÉCIMA – do Foro

12-1- Fica eleito o Foro da Comarca de PIRACICABA para dirimir litígios e solucionar quaisquer dúvidas ou divergências quanto à execução do presente contrato.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Disposições Finais

13.1 – Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no Instrumento Convocatório e as normas contidas na Lei 8.666/93.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo qualificadas para que surtam seus regulares efeitos.

PIRAICICABA,_________ de _______________ de 2015.

____________________________

Contratada

____________________________

CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

Contratante

ANEXO IX

PROCESSO LICITATÓRIO N.º _______/2015

CONVITE N.° _____/2015

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL

LICITANTE:_________________________________________________,estabelecida___________________________________________________nº___________cidade:___________________estado de___________________________ CNPJ/CPF Nº___________________________, declara ter pleno conhecimento do Edital e local onde serão realizados os serviços descritos no processo nº _________/______, CONVITE nº _______/______.

Por ser verdade assino a presente declaração.

Local _____________de _____________________de 20____.

ANEXO X

PROCESSO LICITATÓRIO N.º _______/2015

CONVITE N.° _____/2015

DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO

LICITANTE:_________________________________________________,estabelecida___________________________________________________nº___________cidade:___________________estado de___________________________ CNPJ /CPF Nº___________________________, declara que, não consta nenhum fato impeditivo que possa comprometer a habilitação desta empresa nesse certame.

Por ser verdade assino a presente declaração.

Local _______de _____________________de 20____.

Nome:

Assinatura com carimbo