**Descritivo: Aquisição de fusíveis e baterias para Nobreaks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lote | Descrição | Quantidade |
| 1 | Bateria VRLA 12V 9AH 34W c/ garantia 12 meses. | 160 |
| 2 | Fusível Ultrarrápido 690V 63A NH 000 | 2 |

**Modalidade:** Menor valor por lote.

NO VALOR NÃO ESTÁ INCLUSO SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS.

**Detalhes técnicos**

**Lote 1**

Bateria compatível com o Nobreak da marca Emerson modelo Liebert.

**Lote 2**

O fusível deve ser similar ao modelo que está sendo substituído: Fusível Ultrarrápido ABB cód. 170m1565ABB NH 000 (foto abaixo)

 