## Revisões
DESCRIÇÃO DAS REVISÕES APLICADAS A PLANILHA
REVISÃO | ALTERAÇÕES
R01 | Atualização dos valores referentes a material e mão de obra dos itens 1.5.2.4 - Boca de loco; e 1.2.5.5 - Tubulaçaõ de concreto;
Inclusão dos valores referentes à aplicação do insulfilm preto nos vidros das esquadrias - itens 6.1.14 / 6.2.7 / 6.3.6
Revisão dos valores de mão de obra da alvenaria (incluso integração dos valores referentes a infra de elétrica e hidráulica)
Inclusão do item 10.2.10 - Locação de equipamentos básicos - betoneira, andaimes, escoras, etc.
R02 | Remoção do item 1.5, com serviços referentes ao sistema de captação e escoamento pluvial
Remoção dos itens 1.6 - projeto de combate a incêndo e 1.7 - projeto gás.
Remoção dos itens 3.4.4 - Piso intertravado H=6cm; 3.4.5 - Piso intertravado h=8cm; e 3.4.6 - guias de concreto;
Redução do custo das coberturas metálicas em 10% devido a projeção de redução do peso quando do projeto estrutural.
Remoção dos itens referentes aos Ar-Condicionados;
Remoção dos itens 10.2.3 - Gradil (área externa); 10.2.4 - Grama; 10.2.5/6 - Vegetação; 10.2.7 - Logotipo e placas sinalização; 10.2.8 - Cancelas automáticas; e 10.2.9 - Sistema de combate a incendio;

## Custo.2020
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO | [9 empty] | Composição BDI MDO: 55% 20% NF 30% Lucro 5% contingência | Composição BDI MDO: 55% 10% Administração
|  |  | CLIENTE: | ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DA ESTÂNCIA TAMANDUÁ | [5 empty] | Mês de ref.: | Data atualização | Revisão | 1.55 | 1.1
|  |  | OBRA: | EXECUÇAÕ DO PRÉDIO DA PORTARIA (GUARITA) | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-10 | 0
ITEM |  | DESCRIÇÃO |  |  | UN. | QTDADE | UNIT. | UNIT. M.O | UNIT. MAT. | PARCIAL M.O | PARCIAL MAT. | PARCIAL
VALORES TOTAIS - PRÉDIO PORTARIA | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.1 | PROJETOS |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.1.1 | Aprovação do projeto nos orgãos competentes |  |  | VB | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.1.2 | Projeto estrutural guarita |  |  | VB | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF!
| 1.1.3 | Projeto hidráulico guarita |  |  | VB | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF!
| 1.1.4 | Projeto elétrico guarita |  |  | VB | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF!
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.2.1 | Serviços de topografia |  |  | VB | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.2.2 | Instalação de canteiro de obras |  |  | VB | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.2.3 | Tapume de isolamento |  |  | M² | 78 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.2.4 | Locação da obra |  |  | M² | 200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.3 | TERRAPLANAGEM |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.3.1 | Limpeza superficial do terreno |  |  | M² | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.3.2 | Corte do terreno |  |  | M³ | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.3.3 | Aterro compactado |  |  | M³ | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.3.4 | Nivelamento |  |  | M² | 200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
02 |  | FUNDAÇÃO - RADIER H=17cm | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.1 | Forma de madeira - H=20cm |  |  | M | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.2 | Preparo de base - bica corrida H=7cm |  |  | M³ | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.3 | Isolamento de base - filme plástico |  |  | M² | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.4 | Malha eletrosoldada dupla |  |  | M² | 33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.5 | Lançamento e adensamento de concreto usinado fck=25MPa |  |  | M³ | 5.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.6 | Acabamento de superfície - POLIDO |  |  | M² | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.7 | Cortes de indução |  |  | ML | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.8 | Desforma |  |  | ML | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
03 |  | ESTRUTURA E ELEVAÇÃO | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.1 | Alvenaria com Bloco de Concreto 14x19x39cm - APARENTE |  |  | M² | 111.45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.2 | Laje em concreto armado - aparente |  |  | M² | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.3 | Desforma das lajes |  |  | M³ | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
04 |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.1 | Chapisco - interno e externo (áreas molhadas) |  |  | M² | 10.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.2 | Emboço - interno / externo (áreas molhadas) |  |  | M² | 10.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.3 | Impermeabilização áreas molhadas (argamassa polimérica) |  |  | M² | 3.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.4 | Contrapiso de regularização e=5cm |  |  | M² | 3.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.5 | Rodapé em porcelanato H=10cm |  |  | ML | 28.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.6 | Porcelanato retificado acetinado |  |  | M² | 3.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.7 | Revestimento cerâmico (paredes) |  |  | M² | 10.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.8 | Soleiras e pingadeiras em granito |  |  | ML | 13.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4.9 | Bancadas em granito |  |  | M² | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
05 |  | SERRALHERIA | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5.1 | Estrutura metálica da cobertura - c/ pintura |  |  | M² |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5.2 | Telha galvanizada simples |  |  | M² |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5.1 | Calhas rufos e pingadeiras (corte 30cm) |  |  | ML | 29.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5.4 | Calhas rufos e pingadeiras (corte 60cm) |  |  | ML |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5.5 | Tubos e coneões de A.P. - 100mm |  |  | ML |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5.6 | Portão basculante automatizado - 3,90x2,40m |  |  | UN. |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.7 | Portão correr automatizado - 3,90x2,40m |  |  | UN. |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Impermeabilização das lajes com manta líquida |  |  | M² | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
06 |  | ESQUADRIAS ALUMÍNIO | [6 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| 6.1 | Porta de correr - veneziana vazada 70x210cm - linha Suprema preta |  |  | UN. | 1 | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| 6.2 | Janela correr 3F 300x120cm - linha Gold preta |  |  | UN. | 3 | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| 6.3 | Janela basculante 90x45cm - linha Suprema preta |  |  | UN. | 1 | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| 6.4 | Janela basculante 135x45cm - linha Suprema preta |  |  | UN. | 1 | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| 6.5 | Aplicação de insul filme nos vidros (instalado) |  |  | VB |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
07 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 7.1 | Infraestrutura e distribuição elétrica |  |  | VB | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 7.2 | Ar condicionado 9.000 BTU's |  |  | UN. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 7.3 | Luminária retangular sobrepor - 30x30 - LED - 25W |  |  | UN. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 7.4 | Tomada universal 2P+T 20A - Dupla |  |  | UN. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 7.5 | Interruptor simples completo |  |  | UN. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 7.6 | Interruptor paralelo completo |  |  | UN. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 7.7 | Ponto para TV |  |  | UN. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 7.8 | Ponto para telefone |  |  | UN. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 7.9 | Ponto para lógica |  |  | UN. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
08 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 8.1 | Esgoto |  |  | VB | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 8.2 | Água fria |  |  | VB | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 8.3 | Louças, metais e acessórios |  |  | VB | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
09 |  | PINTURA | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 9.1 | Preparo da superfície e aplicação de fundo preparador |  |  | M² | 93.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 9.3 | Aplicação de látex na alvenaria |  |  | M² | 93.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 9.2 | Tratamento de concreto aparente (lajes) |  |  | M² |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.1 | Locação de equipamentos básicos |  |  | VB | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.2 | Remoção de entulho e excedentes |  |  | M³ | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 10.3 | Limpeza permanente da obra |  |  | VB | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!

## VENDA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QTDADE | UNIT. | UNIT. M.O | UNIT. MAT. | PARCIAL M.O | PARCIAL MAT. | PARCIAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | VB | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | CDHU | 3683 | BANDEJA PRIMARIA SUPORTE METALICO-LOCAÇÃO | MxMês | 7.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | CDHU | 3677 | BANDEJA PRIMARIA-MADEIRAMENTO-MONTAGEM E DESMONTAGEM | M | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 |  |  | LOCAÇÃO DE DUTO COLETOR DE ENTULHO, H=12m | MxMês | 36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
02 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 70.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 5.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 8.35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 7.95 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 9.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.7 | SINAPI | 97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 9.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.8 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN. | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9 |  |  | DEMOLIÇÃO DE CAIXAS PARA AR-CONDICIONADO E POSTERIOR VEDAÇÃO DO VÃO | UN. | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.10 |  |  | REALOCAÇÃO DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL | M | 6.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.11 |  |  | REALOCAÇÃO DA REDE DE LÓGICA | M | 7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.12 |  |  | REMOÇÃO DE GRADIL EXISTENTE | M² | 6.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.13 |  |  | REALOCAÇÃO DE CONDENSADORA DO AR-CONDICIONADO | UN. | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.14 |  |  | REALOCAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO | VB | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.15 |  |  | REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO | M³ | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | ESTRUTURA E ELEVAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 |  |  | ALVENARIA COM TIJOLO CERÂMICO 9 FUROS 14x19x29cm | M² | 54.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  | LAJE PROTENDIDA PREENCHIMENTO EM EPS E=16cm SC=350KGF/M2 - VÃOS ATÉ 3,00m | M² | 23.55 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS | M² | 163.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO | M² | 163.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M² | 18.95 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, 3 DEMÃOS | M² | 10.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 |  |  | PORCELANATO PARA PISO - VILLAGRES ITAMARATY BEGE, 71x71cm | M² | 18.95 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 |  |  | REVESTIMENTO DAS PAREDES - VILLAGRES ITAMARATY BEGE, 71x71cm | M² | 66.45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.7 | SINAPI | 87632 | CONTRAPISO DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO SOBRE LAJE | M² | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.8 | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM | M² | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.9 | SINAPI | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM | M² | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.10 |  |  | FORRO MODULAR 62,5X125,00mm TIPO GYPREX OU SIMILAR | M² | 17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.11 |  |  | SOLEIRAS E PINGADEIRAS EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS - L=20cm | M | 6.45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.12 |  |  | DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS - H=1,90m | M² | 8.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.13 |  |  | LAVATÓRIO EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS - FRONTÃO H=15cm / SAIA H=10cm | M² | 1.76 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
05 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | SINAPI | 100377 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO | KG | 220 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS | M² | 15.85 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM | M | 39.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM | M | 7.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.5 | SINAPI | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM | M | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.6 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM | M | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.7 |  |  | REDE DE NYLON ANTIPÁSSARO - MALHA DE 3X3cm | M² | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
06 |  |  | ESQUADRIAS ALUMÍNIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 |  |  | PORTA DE GIRO 80X210cm EM LAMBRI - LINHA GOLD CINZA ESCURO - C/ MOLA AÉREA AUTOMÁTICA | UN. | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 |  |  | PORTA DE GIRO 70X210cm EM VENEZIADA VAZADA - LINHA GOLD CINZA ESCURO | UN. | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.3 |  |  | PORTA DE GIRO 60X170cm EM LAMBRI - LINHA GOLD CINZA ESCURO | UN. | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.4 |  |  | PORTA DE GIRO 70X170cm EM LAMBRI - LINHA GOLD CINZA ESCURO | UN. | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.5 |  |  | JANELA DE CORRER 120X80cm 02 FOLHAS, VIDRO LISO INCOLOR 8mm - LINHA GOLD CINZA ESCURO | UN. | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.6 |  |  | JANELA DE CORRER 220X80cm 03 FOLHAS, VIDRO LISO INCOLOR 8mm - LINHA GOLD CINZA ESCURO | UN. | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.7 |  |  | QUADRO FIXO 250X100cm COM TELA MOSQUETEIRO | UN. | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
07 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") | M | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 70 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7.3 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 70 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7.4 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7.5 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN. | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7.6 | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN. | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7.7 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A | UN. | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7.8 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A | UN. | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7.9 | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES | UN. | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7.10 | SINAPI | 100904 | LUMINÁRIA TIPO LED DE SOBREPOR 20W | UN. | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7.11 |  |  | LUMINÁRIA LUMICENTER CAA01-E432 - COM 4 LÂMPADAS T8 20W 6500K | UN. | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7.12 |  |  | LUMINÁRIA LUMICENTER CAA01-E416 - COM 4 LÂMPADAS T8 10W 6500K | UN. | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
08 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.1.1 | SINAPI | 88504 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN. | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.1.2 | SINAPI | 94494 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 | UN. | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.1.3 | SINAPI | 91785 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM (INCLUSO CONEXÕES E INSTALAÇÃO) | M | 36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.2 |  |  | ESGOTO |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.2.1 | SINAPI | 91792 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INCLUSO CONEXÕES E INSTALAÇÃO) | M | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.2.2 | SINAPI | 91793 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INCLUSO CONEXÕES E INSTALAÇÃO) | M | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.2.3 | SINAPI | 91795 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INCLUSO CONEXÕES E INSTALAÇÃO) | M | 12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.2.4 | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM | UN. | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.2.5 | SINAPI | 97902 | CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO 100mm C/ PROLONGADOR | UN. | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.1 | SINAPI | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 | UN. | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.2 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 | UN. | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.3 | SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM | UN. | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.4 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN. | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.5 | SINAPI | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE | UN. | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.6 |  |  | BACIA COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO - DECA AXIS P470 | UN. | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.7 |  |  | CUBA DE SEMI-ENCAIXE 550x420mm - DECA L-843 | UN. | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.8 |  |  | MICTÓRIO COM VÁLVULA EXTERNA - DECA M-713 (INCLUSO TODOS OS ACESSÓRIOS) | UN. | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.9 |  |  | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO - DECA C-LINK 1197 | UN. | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.10 |  |  | TORNEIRA DE JARDIM - DECA METAIS | UN. | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.11 |  |  | DUCHA HIGIÊNICA C/ ACABAMENTO BRANCO - DECA C-LINK 1984 | UN. | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.12 |  |  | VÁLVULA DE METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO - DECA REF.1602 | UN. | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.13 |  |  | ACABAMENTO PARA REGISTRO - DECA C-LINK | UN. | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8.3.14 |  |  | ESPELHO e=4mm ACABAMENTO BISOTÊ | M² | 2.16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
09 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9.1 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 33.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9.2 | SINAPI | 88413 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS | M² | 166.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9.3 | SINAPI | 95624 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS | M² | 132.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10.1 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA | VB | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10.2 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO | VB | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI=37% | [8 empty] | 0 | 0 | 0